阜阳城投建设有限公司施工用临时变压器改迁物资

公开询价采购书（FYCJ-2025007项目）

编号： FYCJ-2025007-WZ-2025002

本单位拟采购以下产品（货物），请贵单位于2025年10月16日15:00之前按本询价书的要求和响应文件格式予以报价。

一、采购单位信息

单位名称： 阜阳城投建设有限公司 ；

地址：安徽省阜阳市颍州区；

联系人： 储工 ；

联系电话： 0558-2680070  ；

传真：/；

电子信箱：        /           。

| 临时变压器改迁报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 跌落式避雷器 | HY5WS-17/45 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2 | 隔离开关 | 10KV | 组 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电力金具 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | YJLV22-8.7/15-3*185 | 米 | 200 |  |  |  |
| 5 | 高压电缆终端 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电缆管道 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 7 | 接地系统 |  | 综合 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电缆井 |  | 座 | 2 |  |  |  |
| 9 | 引上钢管 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 10 | 电力砼杆（安装） |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 11 | 成套变压器（安装） |  | 综合 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电力砼杆（拆除） |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 架空线（拆除） |  | 米 | 600 |  |  |  |
| 14 | 电力金具（拆除） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 成套变压器（拆除） |  | 综合 | 1 |  |  |  |
| 16 | 送电系统调试 |  | 综合 | 1 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

- 二、采购产品的名称、规格、数量或服务项目概况：

三、质量标准或技术要求： 满足现行国家强制性相关产品标准。

- 四、采购限价：95100.00元（含9%增值税）

- 评标标准：最低价中标

六、支付方式

支付方式：本合同约定货物到达甲方指定地点，验收无误后进行结算，甲方在收到乙方开具的发票后 30 日内，向乙方支付实到货物货款金额的 100%。

七、开票信息

发票种类：增值税专用发票/普通发票

发票抬头：阜阳城投建设有限公司

税号：   91341200MA2W9B180R

其他要求： /

八、供应商资格条件

资格要求：在中华人民共和国境内依法注册，并且具有合法、有效的营业执照，具有本次采购物资相关经营范围，资质要求：电力施工总承包叁级及以上资质。

需提交的证明文件：营业执照复印件（加盖公章）、建筑业企业资质证书。

九、响应文件递交

递交方式：按询价文件格式线下投递纸质版文件（要求密封完好，文件包括：询价响应文件、营业执照、建筑业企业资质证书，无需胶装）

递交地点：阜阳城投建设有限公司安徽省阜阳市颍州区南京路1888号阜阳城投建设有限公司办公楼四楼物资部办公室。

截止时间：2025年10月16日15:00

开启时间：2025年10月16日15:00

十、保证金

保证金金额：   /

收取方式：   /

不予退还的情况：

（一）收到成交通知后放弃成交的；

（二）不响应采购订单的；

（三）不按响应文件签订合同的。

退还时间： /

十一、交货信息

交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

交货方式：监理单位与项目部联合验收合格，国家电网验收合格并送电完成。

交货期限：以甲方通知为准。

收货人： 储继超    联系电话： 18576436521 。

十二、其他需要说明的事项： 如有疑问可电话咨询。

阜阳城投建设有限公司

物资设备部

2025年10月13日