阜阳城投建设有限公司施工用临时变压器改迁物资

公开询价采购响应书

致：阜阳城投建设有限公司：

编号为 FYCJ-2025007-WZ-2025002 的询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 临时变压器改迁报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 跌落式避雷器 | HY5WS-17/45 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2 | 隔离开关 | 10KV | 组 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电力金具 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | YJLV22-8.7/15-3*185 | 米 | 200 |  |  |  |
| 5 | 高压电缆终端 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电缆管道 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 7 | 接地系统 |  | 综合 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电缆井 |  | 座 | 2 |  |  |  |
| 9 | 引上钢管 |  | 米 | 6 |  |  |  |
| 10 | 电力砼杆（安装） |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 11 | 成套变压器（安装） |  | 综合 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电力砼杆（拆除） |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 架空线（拆除） |  | 米 | 600 |  |  |  |
| 14 | 电力金具（拆除） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 成套变压器（拆除） |  | 综合 | 1 |  |  |  |
| 16 | 送电系统调试 |  | 综合 | 1 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称并签章）

联系人：

电话：

年  月  日