阜阳市建投邻里汇莲花路项目电梯维护保养服务询价文件

项目编号：JTZY-SG-2026-005

采购人：阜阳市建投邻里汇商业管理有限公司

2026年 3月

目	录

第一章 询价公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 评审方法和标准	11

第四章 采购合同	13

第五章 响应文件格式	17

# 第一章 询价公告

## 项目概况

阜阳市建投邻里汇商业管理有限公司通过询价方式采购阜阳市建投邻里汇莲花路项目电梯维护保养服务项目，现面向市场进行询价。各响应单位需于2026年3月23日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JTZY-SG-2026-005

项目名称：阜阳市建投邻里汇莲花路项目电梯维护保养服务

需求简介：莲花路项目电梯维护保养服务

①服务内容：莲花路项目10部电梯维护保养服务，电梯型号如下：
西继迅达9000-GT两部，西继迅达9000-KT两部,西继迅达FTPN35-50六部。

②服务期限：12个月

③服务要求：满足国家相关法律法规要求以及阜阳当地地方性要求。

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

最高限价：3.5万元（含税，增值税税率要求:一般纳税人为6%，小规模纳税人为 1%、3%）。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

投标单位为制造商的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质或（有效期内的旧证）；投标单位若为电梯经销商（及代理商）的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）B级及以上资质；子项目覆盖:引乘客梯、自动扶梯/人行道、载货电梯等。

三、响应文件提交

截止时间：2026年3月23日10点30分（北京时间）

响应文件：线下投递纸质版文件（（要求密封完好，无需胶装），纸质版一份+PDF盖章扫描件，PDF文件保存至U盘中）

收件地点：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号建投大厦14楼。

## 四、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号建投大厦14楼。                           五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名    称：阜阳市建投邻里汇商业管理有限公司

地    址： 安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号建投大厦14楼

联系方式：王工  王工  0558-2553771

邮箱  fyjtzy6688@163.com

# 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 阜阳市建投邻里汇商业管理有限公司 |
| 3.2 | 是否允许采购进 口产品 | 详见采购需求 |
| 3.3 | 是否允许联合体报价 | ☑否 |
| 7.3 | 现场考察 | ☑不组织，供应商自行考察 □统一组织 时间： 年 月 日 时 分 地点： 现场考察联系人及联系电话： 备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 9.1 | 包别划分 | ☑不分包 □分为 个包 |
|  |  | 供应商对多个包进行报价的成交包数规定： |
| 13.1 | 询价有效期 | 30日历日 |
| 14.1 | 响应文件要求 | 纸质版报价文件 |
| 14.3 | 评审现场提交的 其他材料要求 | 详见询价公告 |
| 15.1 | 响应文件提交截 止时间 | 详见询价公告 |
| 22.2 | 确定成交供应商 | □采购人委托询价小组确定 ☑采购人确定（最低价中标） |
| 25.3 | 随成交公告同时公告的成交供应商的响应文件内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）采购文件中规定进行公示的其他内容。（如有） |
| 26.1 | 中标通知书获取的形式 | 领取纸质版中标通知书 |
| 28.1 | 履约保证金 | （1）金额： ■/ （2）支付方式： ■转账/电汇 其他要求： |
| 33 | 其他内容 | / |
| 33.4 | 解释权 | - 构成本询价通知书的各个组成文件应互为解释，互为说明； - 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； - 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； - 除询价通知书中有特别规定外，仅适用于询 价及响应文件提交阶段的规定，按询价公告、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

二、供应商须知正文

- 适用范围

  - 本询价通知书仅适用于本次询价所述的货物项目采购。

2.定义

  - 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - 时限（年份、月份等）计算：系指从响应文件提交截止之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

  - 业绩：除非本询价通知书中另有规定，业绩系指符合本询价通知书规定的与最终用户签订的合同。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本询价通知书中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩， 业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

- 3.采购人及供应商

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。

  - 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其提供的货物须满足以下条件：

    - 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

### 4.资金来源

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额见询价公告。

5.费用

不论询价的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。

6.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受本项目本级和上级主管部门、采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7.询价通知书的澄清与修改

7.1供应商质疑截止时间：见供应商须知前附表。

- 8.响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 供应商应当对所参与的分包询价通知书中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其所参与包别的响应文件将被认定为响应无效。

- 8.2 无论询价通知书中是否要求，供应商所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

- 8.3 除询价通知书中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件构成

- 9.1 供应商应完整地按询价通知书提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目第六章响应文件格式的相关内容。

9.2 上述文件应按照询价通知书规定的格式填写、签署和盖章。

10.证明响应标的的合格性和符合询价通知书规定的技术文件

- 10.1 供应商应提交询价通知书要求的证明文件，证明其响应内容符合询价通知书规定。该证明文件是响应文件的一部分。

- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

- 10.3 供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由询价小组来评判。

- 10.4 本条所指证明文件不包括对询价通知书相关部分的文字、图标的复制。

- 10.5 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目提交响应文件时，不得同时提供备选响应方案。

- 11.报价

- 11.1 供应商的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物， 以及伴随的服务和工程。供应商的报价均应以人民币报价，应遵守《中华人民共和国价格法》。

- 11.2 供应商报价超过询价通知书规定的预算金额或者分项、分包最高限价， 其响应文件将被认定为响应无效。

- 11.3 供应商应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。

- 11.4 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，响应无效。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

12.询价有效期

- 12.1 询价有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，询价有效期详见供应商须知前附表。

- 12.2 在询价有效期内，供应商的响应文件保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。询价有效期不满足要求的响应无效。

- 12.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原询价有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长询价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 13.询价小组

按照本项目本级和上级主管部门、采购监督管理部门的有关规定依法组建的询价小组，负责本项目评审工作。

14.响应文件的评审

- 14.1响应文件的评审是指依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性和完整性对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

- 14.2供应商授权代表认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 15.终止询价

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

- 16.确定成交候选人和成交供应商

- 16.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

- 16.2 按供应商须知前附表中规定，经采购人或采购人授权的询价小组确定成交供应商。

- 16.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

17.签订合同

- 17.1 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起15日内签订合同。

- 17.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 17.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 17.4 当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

- 18.廉洁自律规定

- 18.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

- 18.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

# 第三章 评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照询价通知书第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

询价小组对通过供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。评审表如下：

| 评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的供应商营业执照 （或事业单位法人登记证书） 和税务登记证的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。联合体报价的联合体各方均须提 供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商公章 | 详见第五章响应文件格式 |
| 4 | 供应商资质（如有） | 符合供应商资格中的资质要求 | 提供符合供应商资格中的要求的资质证书扫描件 |
| 5 | 报价 | 报价表格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商公章 | 详见第五章响应文件格式 |

评审指标通过标准：供应商必须通过评审表中的全部评审指标。

- 采购合同

安徽省电梯维护保养合同

使用单位（甲方）

维保单位（乙方）

为保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《安徽省电梯安全监督管理办法》《电梯维护保养规则》等相关法律法规、安全技术规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条  乙方应与甲方共同确定《电梯保养时间和保养费明细表》（附件1），并对表中列明的电梯提供维保服务和紧急救援服务。维保项目应覆盖《电梯维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

实施按需保养电梯的维保项目、内容和周期，根据电梯安全运行状况和运行工况以及《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设〔2020〕56号）等相关规定确定，维保质量和效果应符合相关法律法规以及维保单位公开承诺中的要求。

第二条  乙方提供维保服务的方式：

□基础包：免费提供《基础包零部件清单表》（附件2）中的电梯零部件、劳务（当修理、更换零部件程序复杂时，人工费可由双方另行约定）及相关工具；

☑大包：除承担基础包的义务外，免费提供零部件单件在人民币300元以内(包括本数)的（详见附件3）中的电梯零部件、劳务及相关工具；单件在人民币300元以上(不含本数)的零部件，则由乙方另行向甲方报价，并由甲、乙方另行协商解决，协商不成的，应允许甲方另行聘请维修单位。

□全包：免费提供所有电梯零部件、劳务及相关工具。

第三条 维保期限

本合同约定维保期限自     年   月  日起至     年   月   日

止，期限届满后需续约的，应于期限届满30日前重新签订合同。

第四条 维保费用

共    台电梯，合同期维保费：总计人民币         元，大写：                  。

第五条 结算与支付

- 1、合同双方按季度结算；甲方按季度支付，支付时间为：                ；支付金额为：                       。

- 由乙方先行垫付的零部件（电梯基础包或大包范围之外的零部件）及相关费用，甲方应当在电梯修复之后        个工作日内支付。

- 3、支付方式： □现金       □支票       ☑汇到乙方指定账户

- □其它方式

第六条 甲方权利和义务

（一）权利

1、监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、技术标准和电梯制造单位的技术要求。

2、检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的资格证件、社保证明等情况，当乙方人员无证或者其社保不是由乙方缴纳的情况下，甲方有权拒绝该人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3、除国家规定的法定检验和检测外，有权委托特种设备检验检测机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。有权要求乙方配合电梯相关抽查和安全评估等工作。

4、当乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理，未落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时工作人员只有一人，或保养时间不足等情况，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。

（二）义务

1、按照国家市场监督管理总局第74号令以及相关法律法规和安全技术规范的要求，建立电梯安全运行相关的管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

2、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常管理工作。督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、审核确认乙方提交的维保记录、修理记录等文件。对电梯专用钥匙进行严格管理，实行钥匙领用登记，不得将钥匙交给非电梯安全管理人员使用。

3、建立24小时应急救援制度和应急救援预案（如：电梯困人、水浸、自动扶梯人身伤害等），保证应急救援条件持续满足要求。当电梯发生故障或者异常情况时，确保值班人员可靠接收求救信号（如求救电话、警铃装置等）；及时组织救援、抢修，并详细记录相关工作的具体时间。每年至少开展一次应急救援演练，确保应急系统运行有效。

4、保证电梯运行条件（如温度、湿度和电压波动等）持续满足要求；保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象；保持通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明有效；提供维保作业必需的安全防护和设施。

第七条 乙方权利和义务

（一）权利

1、要求甲方提供电梯相关资料。

2、要求甲方提供维保所需的符合相关安全规定的工作环境和条件。

3、当电梯存在事故隐患时，有权采取停梯措施。

4、拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、现场实施维保的作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》，乙方应督促其严格按照安全技术规范、产品工艺等要求进行维保，实施维保后的电梯应符合法律法规、安全技术规范、技术标准和电梯制造单位的技术要求。

2、甲乙双方应协商明确《电梯保养时间和保养费明细表》（附件1）所列电梯的全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前5日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

实施按需保养电梯的维保项目、内容和周期，根据电梯安全运行状况和运行工况以及相关政策文件确定，维保质量和效果应符合相关法律法规以及维保单位公开承诺中的要求。

3、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时工作人员不得少于二人。

4、乙方提供24小时的紧急救援服务。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后 30 分钟内赶到现场实施抢修。

5、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案和电梯应急抢修预案，配合甲方开展应急救援演练。

6、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

第八条 应急处置

- 1、甲方应当制定电梯应急抢修预案。预案中涉及的电梯应急抢修所需零部件，应由乙方提供的，乙方应当自停梯开始12小时内提供备品备件；抢修所需要的零部件属于重大修理范围的，乙方应在72小时内提供备品备件（如停产零部件或需订货大件提供时间另行商定）；应由甲方提供的，按上述同样要求执行。

2、当电梯发生故障停运时，应当启动应急抢修预案。甲方应及时组织乙方进行勘验，乙方应及时向甲方提出合理的修理方案或要求，甲方认真审核并有权对乙方的修理方案或要求提出修改意见，甲方应在乙方要求的期限内予以答复。

3、电梯故障停运时，或电梯零部件损坏或者达到更换标准时（更换零部件应依据相关技术规范或制造单位技术标准界定），因甲方未在规定期限内同意乙方提出的修理方案且未提出具体意见导致的损失，由甲方承担责任。

第九条 其他约定

1、乙方已于   年  月   日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果已经甲方签字确认，作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2、本合同约定内容以外的费用（如电梯检验、检测费用等），甲乙双方可以约定如下：

（1）电梯检验费用由                                 承担；

（2）电梯自行检测费用由                             承担；

（3）限速器校验费用由                               承担；

（4）125%额定载重量制动试验费用由                   承担；

（5）电梯保险保费：                                    。

3、甲乙双方可以约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯超   次，甲方有权                                    。

4、因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯再次检验费用。

5、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，经双方协商后，可以约定如下：‌

第十条 违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成损失的，或一方当事人无法继续履行合同的，应当承担相应责任。

2、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每逾期一日，以未支付金额为基数，按照        标准向乙方承担逾期付款违约金，逾期超过    日的，乙方有权单方解除合同，并向甲方主张违约责任。

3、甲方若违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，应当按照        标准支付违约金，由此产生的安全隐患责任由甲方承担。

4、乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，并按照                标准支付违约金。

第十一条 合同的解除

甲乙双方协商一致，可以解除合同。任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。

第十二条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第  1  种方式解决（任选一种）：

1、依法向   甲方所在地  人民法院起诉；

2、提交     /    仲裁委员会仲裁。

第十三条 附则

本合同自甲、乙双方签署之日起生效，本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  5  份，甲方执  4  份，乙方执  1  份。

甲方：（签章）                           乙方：（签章）

营业执照号码：                         营业执照号码：

住所：                                 住所：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

联系电话：                             联系电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮政编码：                            邮政编码：

许可证号码及有效期：

年    月    日                      年    月    日

附件1

表1 电梯保养时间及保养费明细表

| 序号 | 梯号 | 设备代码/ 产品编号 | 规格型号 | （层/站/门） （提升高度/角度） | 安装地点 | 保养时间(分钟) |  |  |  | 保养金额 （元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 半月 | 季度 | 半年 | 一年 |  |
| 共 台，每月保养金额合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

表2 基础包零部件清单表

| 序号 | 材料（项目）名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯 |  |
| 2 | 导靴靴衬 |  |
| 3 | 紧急开锁装置 |  |
| 4 | 内、外呼按钮 |  |
| 5 | 润滑油、油杯组件 |  |
| 6 | 门滑块 |  |
| 7 | 门挂轮和门滚轮 | 人工费可另行约定 |
| 8 | 门机传动皮带 |  |
| 9 | 层门传动钢丝绳 |  |
| 10 | 门自动关闭装置组件（弹簧和重锤等） |  |
| 11 | 防护挡板 |  |
| 12 | 异步曳引主机油封 | 人工费可另行约定 |

| 序号 | 材料（项目）名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 检修盒 |  |
| 14 | 安全回路中的电气开关 |  |
| 15 | 熔断器 |  |
| 16 | 继电器 |  |
| 17 | 门锁触点 |  |
| 18 | 微动开关 |  |
| 19 | 转换开关 |  |
| 20 | 电路板插件 |  |
| 21 | 接触器及其辅助触点 |  |
| 22 | 电容、电阻等小型元件 |  |
| 23 | 相序保护装置或者模块 |  |
| 24 | 位置检测开关（不含旋转编码器） |  |
| 25 | 速度检测开关（不含旋转编码器） |  |

表2 基础包零部件清单表（续）

表2 基础包零部件清单表（续）

| 序号 | 材料（项目）名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 轿厢换气扇 |  |
| 27 | 散热风扇 |  |
| 28 | 蜂鸣器 |  |
| 29 | 机房、轿厢和底坑处的紧急对讲装置 |  |
| 30 | 限速器的张紧轮组件 |  |
| 31 | 梯级滚轮 | 适用于自动扶梯 |
| 32 | 内外盖板 | 适用于自动扶梯/自动人行道 |
| 33 | 梳齿板 | 适用于自动扶梯/自动人行道 |
| 34 | 梯级/踏板可拆卸边缘 | 适用于自动扶梯/自动人行道 |
| 35 | 防夹装置 | 适用于自动扶梯/自动人行道 |
| 36 | 压条 | 适用于自动扶梯/自动人行道 |

注：1.上述零部件均包含其附属的螺栓、螺丝等安装零部件。

2.双方可以在此表基础上，根据实际情况增加零部件项目。

3.考虑技术更新等因素，各生产单位出厂的零部件技术规格，可以等效或者覆盖上述零部件所具备的性能或用途。

附件3

| 300元以下免费电梯零部件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯类型 | 零部件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 直梯 | 保险管 | 个 | 1 | 免费 |
| 2 | 直梯 | 保险管底座 | 个 | 1 | 免费 |
| 3 | 直梯 | 保险丝 | 个 | 1 | 免费 |
| 4 | 直梯 | 低压供电箱保险管 | 个 | 1 | 免费 |
| 5 | 直梯 | 凸轮开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 6 | 直梯 | 插销开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 7 | 直梯 | 二硫化钼 | 个 | 1 | 免费 |
| 8 | 直梯 | 溺电断路器 | 个 | 1 | 免费 |
| 9 | 直梯 | 制动单元 | 个 | 1 | 免费 |
| 10 | 直梯 | 启辉器 | 个 | 1 | 免费 |
| 11 | 直梯 | 曳引钢丝绳头弹簧 | 个 | 1 | 免费 |
| 12 | 直梯 | 抱闸制动器弹簧 | 个 | 1 | 免费 |
| 13 | 直梯 | 控制柜-继电器 | 个 | 1 | 免费 |
| 14 | 直梯 | 控制柜-保险管 | 个 | 1 | 免费 |
| 15 | 直梯 | 控制柜-刀闸开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 16 | 直梯 | 控制柜-船型开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 17 | 直梯 | 控制柜-整流桥 | 个 | 1 | 免费 |
| 18 | 直梯 | 控制柜-接线插头 | 个 | 1 | 免费 |
| 19 | 直梯 | 控制柜接线端子排 | 个 | 1 | 免费 |
| 20 | 直梯 | 控制柜-主空气开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 21 | 直梯 | 控制器-蜂鸣器 | 个 | 1 | 免费 |
| 22 | 直梯 | 控制柜-稳压器 | 个 | 1 | 免费 |
| 23 | 直梯 | 控制柜滑动电阻 | 个 | 1 | 免费 |
| 24 | 直梯 | 控制柜电源指示灯 | 个 | 1 | 免费 |
| 25 | 直梯 | 控制柜-计算器 | 套 | 1 | 免费 |
| 26 | 直梯 | 控制柜-急停开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 27 | 直梯 | 低压供电箱 | 台 | 1 | 免费 |
| 28 | 直梯 | 盘车轮 | 个 | 1 | 免费 |
| 29 | 直梯 | 开闸扳手 | 个 | 1 | 免费 |
| 30 | 直梯 | 外呼召唤外呼按钮 | 个 | 1 | 免费 |
| 31 | 直梯 | 外护召唤箱泊梯链 | 个 | 1 | 免费 |
| 32 | 直梯 | 门滑块 | 个 | 1 | 免费 |
| 33 | 直梯 | 操纵盘-梯层按钮 | 个 | 1 | 免费 |
| 34 | 直梯 | 轿阳照明 | 个 | 1 | 免费 |
| 35 | 直梯 | 操纵盘-对讲机 | 套 | 1 | 免费 |
| 36 | 直梯 | 操纵盘紧急呼叫按钮 | 个 | 1 | 免费 |
| 37 | 直梯 | 电铃(轿顶用) | 个 | 1 | 免费 |
| 38 | 直梯 | 信号转换器 | 个 | 1 | 免考 |
| 39 | 直梯 | 20P插接头(带引线) | 个 | 1 | 急费 |
| 40 | 直梯 | 按钮插件 | 个 | 1 | 免费 |
| 41 | 直梯 | 轿顶钢丝绳保护罩 | 个 | 1 | 免费 |
| 42 | 直梯 | 安全钳检测开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 43 | 直梯 | 轿顶检修开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 44 | 直梯 | 检修开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 45 | 直梯 | 轿厢电气箱急停按钮 | 个 | 1 | 免费 |
| 46 | 直梯 | 轿厢电气箱门机开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 47 | 直梯 | 轿厢电气箱上下运行按钮 | 个 | 1 | 免费 |
| 48 | 直梯 | 轿阳电气箱语音箱 | 个 | 1 | 免费 |
| 49 | 直梯 | 轿用电气箱蜂鸣器 | 个 | 1 | 免费 |
| 50 | 直梯 | 油盒 | 套 | 1 | 免费 |
| 51 | 直梯 | 靴衬 | 套 | 1 | 免费 |
| 52 | 直梯 | 轿门限位电气开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 53 | 直梯 | 轿门电气门锁 | 个 | 1 | 免费 |
| 54 | 直梯 | 轿门门头触板开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 55 | 直梯 | 轿门触板提升装置 | 个 | 1 | 免费 |
| 56 | 直梯 | 轿门压紧轮 | 个 | 1 | 免费 |
| 57 | 直梯 | 轿门压紧弹资 | 个 | 1 | 免费 |
| 58 | 直梯 | 轿门轿顶对讲 | 套 | 1 | 免费 |
| 59 | 直梯 | 轿门皮带 | 条 | 1 | 免费 |
| 60 | 直梯 | 轿门门机皮带 | 条 | 1 | 免费 |
| 61 | 直梯 | 厅门门头装置主门债 | 套 | 1 | 免费 |
| 62 | 直梯 | 厅门门头装置副门债 | 套 | 1 | 免费 |
| 63 | 直梯 | 厅门门头装置机械锁 | 套 | 1 | 免费 |
| 64 | 直梯 | 厅门拉力弹簧 | 套 | 1 | 免费 |
| 65 | 直梯 | 厅门三角锁 | 套 | 1 | 免费 |
| 66 | 直梯 | 导轨润滑油 | 套 | 1 | 免费 |
| 67 | 直梯 | 限位极限开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 68 | 直梯 | 隔磁板 | 个 | 1 | 免费 |
| 69 | 直梯 | 井道照明 | 套 | 1 | 免费 |
| 70 | 直梯 | 缓冲器开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 71 | 直梯 | 高位开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 72 | 直梯 | 底坑照明 | 个 | 1 | 免费 |
| 73 | 直梯 | 井道照明 | 个 | 1 | 免费 |
| 74 | 直梯 | 油封 | 个 | 1 | 免费 |
| 75 | 直梯 | O型橡胶图 | 个 | 1 | 免费 |
| 76 | 直梯 | 导轨润滑装置 | 个 | 1 | 免费 |
| 77 | 直梯 | 消防透镜 | 个 | 1 | 免货 |
| 78 | 直梯 | 消防开关 | 个 | 1 | 免费： |
| 79 | 直梯 | 应急灯泡 | 个 | 1 | 免赀 |
| 80 | 直梯 | 应急灯座 | 个 | 1 | 免蛇 |
| 81 | 直梯 | 照明开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 82 | 直梯 | 底坑高位急停 | 个 | 1 | 免费 |
| 83 | 直梯 | 涨紧轮开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 84 | 直梯 | 厅门三角锁 | 个 | 1 | 免费 |
| 85 | 直梯 | 黄油嘴 | 个 | 1 | 免费 |
| 86 | 直梯 | 抱闸检测开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 87 | 直梯 | 控制柜合页 | 套 | 1 | 免费 |
| 88 | 直梯 | 控制柜铜排 | 件 | 1 | 免费 |
| 89 | 直梯 | 胶垫压导板 | 套 | 1 | 免费 |
| 90 | 直梯 | 门机零件包 | 套 | 1 | 免费 |
| 91 | 直梯 | 维电器HF49FD/024-1H11 | 只 | 1 | 免费 |
| 92 | 直梯 | 断路器BKNIPC2A | 只 | 1 | 免费 |
| 93 | 直梯 | 相序检测板 | 个 | 1 | 免费 |
| 94 | 直梯 | 开关电源 | 个 | 1 | 免费 |
| 95 | 直梯 | 门电机皮带 | 条 | 1 | 免费 |
| 96 | 直梯 | 辅助触头 | 个 | 1 | 免费 |
| 97 | 直梯 | 梯形触点 | 个 | 1 | 免费 |
| 98 | 直梯 | T型触头 | 个 | 1 | 免费 |
| 99 | 直梯 | Y型触头 | 个 | 1 | 免费 |
| 100 | 直梯 | 厅门主门锁 | 个 | 1 | 免费 |
| 101 | 直梯 | 平层感应器 | 个 | 1 | 免费 |
| 102 | 直梯 | 轿门开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 103 | 直梯 | 涨紧轮开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 104 | 直梯 | 级冲器开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 105 | 直梯 | 限位开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 106 | 直梯 | 整流桥 | 个 | 1 | 免费 |
| 107 | 直梯 | 锁孔弯板 | 件 | 1 | 免费 |
| 108 | 直梯 | 门头固定板II | 块 | 1 | 免费 |
| 109 | 直梯 | 护脚板支杆 | 件 | 1 | 免费 |
| 110 | 直梯 | 加厚螺母M6 | 只 | 1 | 免费 |
| 111 | 直梯 | 半圆头方颈螺柱M6*20 | 只 | 1 | 免费 |
| 112 | 直梯 | 方斜垫D20 | 只 | 1 | 免费 |
| 113 | 直梯 | 方斜垫D12 | 只 | 1 | 免费 |
| 114 | 直梯 | 绝缘六角螺柱 | 只 | 1 | 免费 |
| 115 | 直梯 | 塑料胀管 | 只 | 1 | 免费 |
| 116 | 直梯 | 门机塑料挂钩 | 套 | 1 | 免费 |
| 117 | 直梯 | 领钧顶杆 | 件 | 1 | 免费 |
| 118 | 直梯 | 导轨垫片 | 套 | 1 | 免费 |
| 119 | 直梯 | 锚栓(HSVM12*110 | 件 | 1 | 免费 |
| 120 | 直梯 | 线槽堵头 | 件 | 1 | 免费 |
| 121 | 直梯 | 6芯公头插件 | 只 | 1 | 免费 |
| 122 | 直梯 | 6芯母头插件 | 只 | 1 | 免费 |
| 123 | 直梯 | 3孔插座 | 只 | 1 | 免费 |
| 124 | 直梯 | 4芯母头插件 | 只 | 1 | 免费 |
| 125 | 直梯 | 4芯公头插件 | 只 | 1 | 免费 |
| 126 | 直梯 | 2芯母头插件 | 只 | 1 | 免势 |
| 127 | 直梯 | 2芯公头插件 | 只 | 1 | 免费 |
| 128 | 扶梯 | 扶手带导向块卡簧 | 个 | 1 | 免费 |
| 129 | 扶梯 | 行灯灯罩 | 只 | 1 | 免费 |
| 130 | 扶梯 | 扶手带导向块 | 块 | 1 | 免费 |
| 131 | 扶梯 | 梯级缺失检测支架 | 个 | 1 | 免费 |
| 132 | 扶梯 | 扶手带导向块(带卡赞) | 个 | 1 | 免费 |
| 133 | 扶梯 | 扶手带导轨连接块 | 块 | 1 | 免费 |
| 134 | 扶梯 | 行灯(扶梯用) | 只 | 1 | 免费 |
| 135 | 扶梯 | 复位按钮PBIJ-10/b23 | 只 | 1 | 免费 |
| 136 | 扶梯 | 扶梯电铃 | 个 | 1 | 免费 |
| 137 | 扶梯 | 扶梯出入口传感器 | 个 | 1 | 免费 |
| 138 | 扶梯 | 梳齿板开关支架右 | 个 | 1 | 免费 |
| 139 | 扶梯 | 梳齿板开关支架左 | 个 | 1 | 免费 |
| 140 | 扶梯 | 扶手带托轮 | 只 | 1 | 免费 |
| 141 | 扶梯 | 梯级塌陷开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 142 | 扶梯 | 主控开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 143 | 扶梯 | 接近开关(施耐德) | 个 | 1 | 免费 |
| 144 | 扶梯 | 扶梯曳引机盘车手轮开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 145 | 扶梯 | 扶梯主控开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 146 | 扶梯 | 扶梯毛刷堵头 | 个 | 1 | 免费 |
| 147 | 扶梯 | 扶梯植齿板 | 块 | 1 | 免费 |
| 148 | 扶梯 | 梯级白色导向块 | 块 | 1 | 免费 |
| 149 | 扶梯 | 梳齿板开关 | 个 | 1 | 免费 |
| 150 | 扶 | 梯级侧边条 | 个 | 1 | 免费 |
| 151 | 扶梯 | 梯级前边条 | 个 | 1 | 免费 |
| 备注：300元以下免费清单包括但不限于以上内容 |  |  |  |  |  |

廉洁协议

甲方：

乙方：

鉴于双方已签署业务合同或合作协议，为充分体现公平、廉洁、诚信合作的精神，抵制商业贿赂和不正当竞争,维护甲乙双方的利益,保障交易的顺利进行，甲乙双方经协商签订本协议,作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、定义

下列用于协议书的文字，除依其文义需做另外的解释外，均依本条要求为准：

1、“不正当利益”包括但不限于以下情形：

（1）向甲方员工本人或者利害关系人提供任何利益或者利益输送：包括但不限于向甲方上述人员免费提供或者以不合理低价提供旅游、桑拿、沐足、按摩、唱KTV等宴请或各种娱乐场所的VIP卡、金卡、银卡等；

（2）向甲方员工本人或者利害关系人提供正常业务以外的接送服务或者报销差旅费，或者以明显不合理低价的形式向甲方上述人员提供商品；

（3）向甲方员工本人或者利害关系人提供借款或者允许上述人员参股乙方企业或关联企业等其他形式的资金及财务往来；

（4）以任何形式参加甲方员工或者利害关系人的婚庆、生日等活动，或为甲方上述人员装修住房、婚丧嫁娶、利害关系人工作安排以及出国（境）、旅游、谋取工作机会等提供方便；

（5）其他应当被认定为不正当利益的情形。

2、“甲方人员”是指甲方或甲方关联公司以及相关组织之员工、代理人、谈判代表等。

3、“利害关系人”包括但不限于甲方人员的配偶、直系亲属以及其它关系密切的亲属、朋友。

二、甲方的权利义务

1、甲方已向乙方充分披露了本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。

2、甲方鼓励乙方举报不当利益行为，并承诺对举报者予以保密，且举报一经查实，甲方将按相应的管理制度给予乙方适当的奖励。

三、乙方的权利义务

1、乙方同意并接受甲方对其在合作期间的廉洁合作管理执行情况进行监督。

2、乙方保证向其员工告知，且使其员工了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行，不得在业务洽谈、招标、签约、合同履行等业务开展过程中以任何理由向甲方人员及利害关系人给予任何贿赂、送礼、回扣等不正当利益。

3、乙方有权拒绝甲方人员及利害关系人任何形式的“不正当利益”要求，乙方保证不通过乙方员工、关联公司、利害关系人实施以下行为：向甲方人员及利害关系人进行任何贿赂或给付其它不正当利益；应甲方人员及利害关系人提出的索要不正当利益的要求而给予不正当利益；未经甲方书面同意而与甲方人员及利害关系人之间发生款项来往，否则该款项将视为不正当利益。

4、如乙方知悉甲方人员及其它甲方交易对象有违反本协议书约定的行为，乙方有义务向甲方举报，并提供相关证据。

5、乙方同意决不为自己或他人的利益，以任何形式唆使或利诱甲方员工离职或违背职务。

6、乙方如与甲方员工为“利害关系人”时，乙方应将该事实立即披露给甲方，否则可视为甲方员工与乙方存在关联关系未申报，甲方可依据《责任追究管理办法》对乙方进行追责。

四、违约责任

一旦发现乙方或乙方员工或乙方关联公司、乙方利害关系人违反有关法律或本协议任何约定的，均视为乙方重大违约，乙方应向甲方承担以下一种或多种违约责任，且甲方有权直接从货款或工程款或质保金等任何应付款项中直接抵扣相关违约金及赔偿金，金额不足的，甲方有权向乙方追偿：

1、甲方有权单方解除与乙方所签订的业务合同或合作协议，并有权选择立即中止、终止与乙方正在进行的任何交易关系，乙方应按业务合同或合作协议的约定向甲方承担违约责任；

2、乙方应将所获得的不当价差（不当价差=业务合同或合作协议所约定的价格-甲方委托有资质的第三方作出的评估价格）返还给甲方；

3、乙方应支付甲方相当于贿赂款或不当价差十倍的惩罚性违约金（最低不少于壹拾万元人民币）；

4、如乙方违约，甲方有权将其列入黑名单，永久停止合作。

五、举报方法：

举报人可通过以下方式进行举报：

1、电话：0558-2553771；

2、电子邮件：

阜阳建投置业电子信箱：fyjtzy6688@163.com ；

3、书信邮寄：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号建投大厦14楼。

六、其它约定

1、本协议书适用于中华人民共和国法律，经双方盖章之日起生效。

2、本协议作为双方已签署业务合同或合作协议的补充协议，为双方自愿签订，是业务合同或合作协议的有效组成部分，业务合同或合作协议中有关廉洁合作内容与本协议书有分歧或意思表达不一致之处，以本协议书为准；双方业务合同或合作协议的变更或解除，不影响甲方按本协议约定向乙方追究责任及要求赔偿损失的权利。

3、因本协议产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、本协议书一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法人代表（签字）： | 法人代表（签字）： |

第五章 响应文件格式

# （项目名称）

# 响 应 文 件

项目编号：

采购人：

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

# 年    月     日

- 报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 不含税报价 | 人民币（大写） （小写 ）元 |
| 含税报价 | 人民币（大写） （小写 ）元（税率 %） |
| 其他 |  |

供应商签章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

备注：

- 报价明细详见附件一：阜阳市建投邻里汇莲花路项目电梯维护保养服务报价清单

- 报价金额包含小数的，四舍五入后保留两位小数，含税报价=不含税报价*（1+税率）

- 表中报价即为优惠后报价，其中不含税报价作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

- 附件一：阜阳市建投邻里汇莲花路项目电梯维护保养服务报价清单

| 莲花路项目电梯维护保养报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯品牌 | 型号 | 层 | 站 | 数量 | 维保费用 （元/月） | 服务周期 （月） | 不含税 总计 |
| 1 | 西继迅达 | 9000-GT | 5/5 | / | 2 |  | 12 |  |
| 2 | 西继迅达 | 9000-KT | 5/5 | / | 2 |  | 12 |  |
| 3 | 西继迅达 | FTPN35-50 | / | / | 6 |  | 12 |  |
| 4 | 不含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税率（按实际开票税率填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、响应函

致：（采购人）

根据贵方的询价公告，我方兹宣布同意如下：

- 按询价通知书规定提供交付服务的最终报价见报价表，如我方被确定为成交供应商，我方承诺愿意按询价通知书规定缴纳履约保证金和成交服务费。

- 我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

- 我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价通知书，并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我方同意从询价通知书规定的响应文件提交截止日期起遵循本询价通知书，并在询价通知书规定的询价有效期之前均具有约束力。

- 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应文件有关的任何证据、数据或资料。

- 我方接受询价通知书规定的付款方式、免费质保要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日	期：

附录1:

供应商诚信承诺书

致：  （采购人）

我单位参加本次询价，承诺如下：

1. 提供的所有资料都是真实有效。如被发现提供虚假资料或虚假承诺（声明），同意取消询价和成交候选人资格。

2. 不存在借用资质、串通投标等情形。如被发现，同意取消询价和成交候选人资格。

3．如我方为成交候选人，除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），不因任何其它原因放弃成交候选人资格。

4、我方成交后，严格按照采购文件和我单位响应文件的约定签订合同。

5、我方同意将达不到供应商资格要求条件仍参与询价或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内仍参与询价的情形视为弄虚作假，愿意接受处理。

6、我方参与询价如出现报价高于或等于该项目最高限价的情形，同意视为串通投标并接受处理。

出现违反上述承诺情形之一的，我单位还同意在 1 至 3 年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且后期我单位不因公司表现良好等各种理由向采购人申请予以恢复参与阜阳市公共资源交易活动，采购人也不应以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位的处理。愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

后期履约过程中除不可抗力外如我单位放弃（拒绝）履约，同意采购人（甲方）不予退还履约保证金，我单位（乙方）不要求退还履约保证金，我单位（乙方）三年不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向采购人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动，采购人（甲方）也不能以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位（乙方）的处理。

此承诺不受询价有效期的限制。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

# 三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体报价的，联合体各方均须提供）

- 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

- 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

- 被人民法院列入失信被执行人；

- 单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

- 被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

- 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

- 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

# 四、授权书

本授权书声明：           公司（工厂）（纳税人识别号：   ）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加                     采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：询价、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人联系方式：（手机号码）

授权委托人联系方式：（手机号码）

联系邮箱：

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商电子签章：

授权委托日期：

注：

- 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

- 法定代表人参加询价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

# 五、供应商营业执照、资质、业绩等资料