阜阳城投建设有限公司阜阳师范大学信息工程学院新校区二期扩建项目经理部 排水铸铁管及管件 采购询价书

编号： FYCJ-202507-WZ-027

本单位拟采购以下产品（货物），请贵单位于 2026年 3月 23日之前按本询价书的要求和响应文件格式予以报价。

一、采购单位信息

单位名称： 阜阳城投建设有限公司阜阳师范大学信息工程学院新校区二期扩建项目经理部 ；

地址：安徽省阜阳市颍州区；

联系人： 谭工  时工 ；

联系电话：0558-2680029  18355128683 ；

传真：/；

电子信箱：/。

| - 二、采购产品的名称、规格、数量或服务项目概况： 排水铸铁管及管件 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 排水铸铁管 | 1．名称：柔性接口机制铸铁排水管 2．规格、压力等级：DN100，需复符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管W1型，普通壁厚不小于3.5mm 3．连接形式：平口对接,橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 | m | 2044 |  |  |  |
| 2 | 排水铸铁管 | 1．名称：柔性接口机制铸铁排水管 2．规格、压力等级：DN75，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管W1型，普通壁厚不小于3.5mm 3．连接形式：平口对接,橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 | m | 480 |  |  |  |
| 3 | 排水铸铁管件-不锈钢卡箍 | DN100不锈钢卡箍含胶圈，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 1440 |  |  |  |
| 4 | 排水铸铁管件-弯头 | DN100铸铁45°弯头，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 1051 |  |  |  |
| 5 | 排水铸铁管件-弯头 | DN100铸铁90°弯头，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 720 |  |  |  |
| 6 | 排水铸铁管件-不锈钢卡箍 | DN75不锈钢卡箍，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 360 |  |  |  |
| 7 | 排水铸铁管件-弯头 | DN75铸铁45°弯头，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 180 |  |  |  |
| 8 | 排水铸铁管件-弯头 | DN75铸铁90°弯头，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 180 |  |  |  |
| 9 | 排水铸铁管件-透气帽 | 1．名称：透气帽，材质：铸铁 2．型号、规格：DN100 | 个（组） | 146 |  |  |  |

三、质量标准或技术要求： 满足现行国家强制性相关产品标准。

- 四、采购限价：136438.75元（不含税）

- 评标标准：最低价中标

六、支付方式

支付方式： 每月20号对账结算，结算完成后，甲方收到乙方开具的正式增值税专用发票后30日内支付至结算总额的80%，当月货款结算金额的 20 %在全部货物供应结束签订封账协议后1个月内支付。如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金支付不免除乙方对交付货物质量保证责任。

七、开票信息

发票种类：增值税专用发票

发票抬头：阜阳城投建设有限公司

税号：91341200MA2W9B180R

单位地址：安徽省阜阳市颍州区颍西街道南京路1888号

电话：0558-2666097

开户银行：兴业银行股份有限公司阜阳分行

银行账户：496510100100029895

其他要求： /

八、供应商资格条件

资格要求：在中华人民共和国境内依法注册，并且具有合法、有效的营业执照，具有本次采购物资相关经营范围。

需提交的证明文件：营业执照复印件（加盖公章），随响应文件一起递交。

九、响应文件递交

递交方式：按响应文件格式线下投递纸质版文件（要求密封完好，无需胶装，未密封的文件采购人将拒绝接受）

递交地点：阜阳城投建设有限公司安徽省阜阳市颍州区南京路1888号阜阳城投建设有限公司办公楼四楼工程经济部办公室。

递交联系人：谭工  18010785505

截止时间：2026年 3月 23 日 15:00

开启时间：2026年 3月 23 日 15:00

十、保证金

保证金金额：   /

收取方式：   /

不予退还的情况：

（一）收到成交通知后放弃成交的；

（二）不响应采购订单的；

（三）不按响应文件签订合同的。

退还时间： /

十一、交货信息

交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

交货方式：监理单位与项目部联合验收合格。

交货期限：以甲方通知为准。

收货人： 时工    联系电话： 18355128683 。

十二、其他需要说明的事项： 如有疑问可电话咨询。

阜阳城投建设有限公司

工程经济部

2026年3月19日