阜阳城投建设有限公司阜阳师范大学信息工程学院新校区二期扩建项目经理部排水铸铁管及管件采购询价响应文件

致：阜阳城投建设有限公司阜阳师范大学信息工程学院新校区二期扩建项目经理部：

编号为 FYCJ-202507-WZ-027 的询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 总价 （不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水铸铁管 | 1．名称：柔性接口机制铸铁排水管 2．规格、压力等级：DN100，需复符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管W1型，普通壁厚不小于3.5mm 3．连接形式：平口对接,橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 | m | 2044 |  |  |  |
| 2 | 排水铸铁管 | 1．名称：柔性接口机制铸铁排水管 2．规格、压力等级：DN75，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管W1型，普通壁厚不小于3.5mm 3．连接形式：平口对接,橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 | m | 480 |  |  |  |
| 3 | 排水铸铁管件-不锈钢卡箍 | DN100不锈钢卡箍含胶圈，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 1440 |  |  |  |
| 4 | 排水铸铁管件-弯头 | DN100铸铁45°弯头，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 1051 |  |  |  |
| 5 | 排水铸铁管件-弯头 | DN100铸铁90°弯头，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 720 |  |  |  |
| 6 | 排水铸铁管件-不锈钢卡箍 | DN75不锈钢卡箍，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 360 |  |  |  |
| 7 | 排水铸铁管件-弯头 | DN75铸铁45°弯头，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 180 |  |  |  |
| 8 | 排水铸铁管件-弯头 | DN75铸铁90°弯头，需符合GB/T 12772-2016排水柔性铸铁管相关要求 | 个 | 180 |  |  |  |
| 9 | 排水铸铁管件-透气帽 | 1．名称：透气帽，材质：铸铁 2．型号、规格：DN100 | 个（组） | 146 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税报价： ，增值税专用发票税率 %，税金： ，含税总报价： 。（本表中不含税单价均保留两位小数，具体金额以XX.XX形式表示，严禁使用两位以上小数计算总价） |  |  |  |  |  |  |  |

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称并签章）

联系人：

电话：

年   月   日

附营业执照（盖骑缝章）